Приложение

к приказу Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

- от «__» _________ 2018 г. № _____

- Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.21.10.01.5.02.02-1013 | Секция перильного ограждения из композитных материалов с окончанием поручня, в комплекте, высота 1100 мм | м |
| 22.21.10.01.5.02.02-1014 | Секция перильного ограждения из композитных материалов средняя в комплекте, высота 1100 мм | м |
| 22.21.10.01.5.02.02-1015 | Секция перильного ограждения из композитных материалов конечная в комплекте, высота 1100 мм, длина 195 мм | шт |
| 22.21.10.01.5.02.02-1016 | Секция перильного ограждения из композитных материалов телескопическая для деформационного шва в комплекте, высота 1100 мм | м |
| 23.70.12.01.7.10.03-2141 | Блоки стеновые из известняка М-75 | м3 |
| 23.70.12.01.7.10.03-2142 | Блоки стеновые из известняка М-75 с пазом | м3 |
| 23.70.12.01.7.10.03-2143 | Блоки стеновые из известняка М-100 | м3 |
| 23.70.12.01.7.10.03-2144 | Блоки стеновые из известняка М-100 с пазом | м3 |
| 25.11.23.01.7.15.01-1167 | Анкер композитный (шпилька с гайкой), диаметр 16 мм, длина 180 мм | шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1135 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 18 мм, длина 200 мм | шт |

- В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.12.01.2.03.03-1022 | Мастика битумно-полимерная, "Техномаст" | т |

- Книгу 04. «Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить разделом 04.1.03: «Бетоны специальные», группой 04.1.03.01: «Спецбетоны тяжелые и мелкозернистые» и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.63.10.04.1.02.05-1159 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В7,5, П3 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1160 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В7,5, П4 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1161 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В12,5, П3, F50 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1162 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В12,5, П4, F50 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1163 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В15, П3, F75 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1164 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В15, П4, F75 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1165 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В20, П3, F100 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1166 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В20, П4, F100 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1167 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В22,5, П3, F100 | м3 |
| 23.63.10.04.1.02.05-1168 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс прочности В22,5, П4, F100 | м3 |
| 23.99.13.04.1.03.01-0001 | Бетон тяжелый, плотный, на основе детоксицированных золошлаковых отходов мусоросжигания, класс В10-В60 | м3 |
| 23.99.13.04.1.03.01-0002 | Серобетон тяжелый, плотный, класс В10-В60 | м3 |
| 23.99.13.04.1.03.01-0003 | Серобетон тяжелый, плотный, класс выше В60 | м3 |
| 23.99.13.04.2.01.04-0022 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого высокопористого сероасфальтобетона | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0023 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа А | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0024 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0025 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого пористого сероасфальтобетона | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0026 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого высокоплотного сероасфальтобетона | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0027 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0028 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа В | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0029 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Г | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0030 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Д | т |
| 23.99.13.04.2.01.04-0031 | Смеси сероасфальтобетонные для плотного сероасфальтобетона типа А | т |
| 23.99.13.04.2.02.03-0004 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАC тип II | т |
| 23.99.13.04.2.02.03-0005 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАC тип III | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1015 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-15 на базальтовом щебне | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1016 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-15 на габброидном щебне | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1017 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-20 на базальтовом щебне | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1018 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-20 на габброидном щебне | т |
| 23.64.10.04.3.02.13-1017 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для облицовки керамической плиткой форматом не более 40х40 см различных поверхностей внутри зданий и помещений | т |
| 23.64.10.04.3.02.13-1018 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для облицовки поверхностей плиткой любого вида и размера внутри и снаружи зданий, стен из гипсокартона и гипсоволокна, устройства систем "Теплый пол" и облицовки бассейнов | т |
| 23.64.10.04.3.02.13-1019 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания плит из пенополистирола и минераловатных плит внутри и снаружи зданий | т |

- В Книге 04. «Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» изложить строительный ресурс в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.13.04.2.02.03-0001 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАC тип I | т |

- Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.61.12.05.2.02.24-1007 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 5 мм | м2 |
| 23.61.12.05.2.02.24-1010 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 8 мм | м2 |
| 23.61.12.05.2.02.24-1015 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 13 мм | м2 |
| 23.61.12.05.2.02.24-1023 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 5 мм | м2 |
| 23.61.12.05.2.02.24-1026 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 8 мм | м2 |
| 23.61.11.05.2.04.08-0004 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746х1226х60 мм | шт |
| 23.61.11.05.2.04.08-0005 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746х1226х100 мм | шт |
| 23.61.11.05.2.04.08-0006 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746х1226х150 мм | шт |
| 23.61.11.05.2.04.08-0007 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746х1226х240 мм | шт |

- В Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» добавить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.52.10.14.1.06.06-1023 | Анкер химический двухкомпонентный, на основе винилэстеровой смолы | л |

- Книгу 18. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.11.23.08.1.06.01-0016 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 1,0 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0017 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 1,0 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0018 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри чистых помещений, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 0,5 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0019 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри чистых помещений, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 0,5 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0020 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0021 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0022 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0023 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0024 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0025 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0026 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0027 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0028 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2-2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0029 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0030 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0031 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м/с, скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0032 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 0,6 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0033 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 0,6 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
| 25.11.23.08.1.06.01-0034 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м/с, скорость закрытия 0,6 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |

- Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27.40.25.20.3.03.03-0124 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 100 Вт, напряжение 220 В, размер 350х350х355 мм | шт |
| 27.40.25.20.3.03.03-0125 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 200 Вт, напряжение 220 В, размер 350х350х355 мм | шт |
| 27.40.25.20.3.03.03-0126 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 300 Вт, напряжение 220 В, размер 435х435х420 мм | шт |
| 27.40.25.20.3.03.03-0127 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, размер 505х505х475 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1103 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 595х595х70 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1104 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 595х595х70 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1105 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экстудированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1290х190х80 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1106 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экстудированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1290х190х80 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1107 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 610х610х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1108 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 610х610х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1109 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625х55х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1110 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625х55х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1111 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1225х55х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1112 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1225х55х75 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1113 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1114 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1115 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1235х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1116 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1117 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, подвесной, без рассеивателя, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235х145х100 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1118 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, без рассеивателя, степень защиты IP53, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1260х120х120 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1119 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 665х95х95 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1120 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 665х95х95 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1121 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1260х95х95 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1122 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1260х95х95 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1123 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 670х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1124 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 670х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1125 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.04-1126 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0094 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0095 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0096 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0097 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0098 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0099 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0100 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435х435х525 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.05-0101 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505х505х565 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0082 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0083 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0084 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0085 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0086 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0087 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435х435х525 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0088 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505х505х565 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0089 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0090 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550х250х260 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0091 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350х350х445 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0092 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435х435х525 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.06-0093 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505х505х565 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1369 | Светильник светодиодный для "чистых комнат", встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP54, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 600х600х45 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1370 | Светильник светодиодный для классных досок в общеобразовательных учреждениях, с рассеивателем из полиметилметакрилата, с Г-образными кронштейнами, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1065х80х45 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1371 | Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 28 Вт, световой поток 4000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1080х110х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1372 | Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной/накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 42 Вт, световой поток 6000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1600х110х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1373 | Светильник светодиодный потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экстудированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1290х190х80 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1374 | Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 625х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1375 | Светильник светодиодный потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1235х145х50 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1376 | Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 670х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1377 | Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм | шт |
| 27.40.39.20.3.03.07-1378 | Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 72 Вт, световой поток 6400 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм | шт |

- Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить группой 24.2.06.09 «Фасонные изделия стеклопластиковые» и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса |  | Ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.21.29.24.2.06.09-0001 | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 250 мм, температура +100°С |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0002 | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура +100°С |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0003 | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура +65°С |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0004 | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура +65°С |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0005 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0006 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0007 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 2-7/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 60 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0008 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 80 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0009 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0010 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 6,9 МПа, диаметр 80 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0011 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 6,9 МПа, диаметр 100 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0012 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 100 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0013 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0014 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0015 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0016 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0017 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0018 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 200 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0019 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0020 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0021 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0022 |  | Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура +93°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0023 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0024 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0025 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0026 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0027 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0028 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0029 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0030 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0031 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0032 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0033 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0034 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0035 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0036 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0037 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0038 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0039 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0040 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0041 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0042 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 13,8 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0043 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0044 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0045 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0046 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0047 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0048 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0049 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0050 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0051 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0052 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0053 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0054 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0055 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0056 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0057 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0058 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0059 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0060 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0061 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 13,8 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0062 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 13,8 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0063 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0064 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0065 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0066 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0067 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0068 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0069 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0070 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0071 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0072 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0073 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0074 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0075 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0076 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0077 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0078 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0079 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0080 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0081 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0082 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0083 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0084 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0085 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0086 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0087 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0088 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0089 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0090 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0091 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0092 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0093 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0094 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0095 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0096 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0097 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0098 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с углом поворота 90° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0099 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 11,25° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0100 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 22,5° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0101 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 30° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0102 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 45° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0103 |  | Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с углом поворота 60° |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0104 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 250 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0105 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0106 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 300 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0107 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0108 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 12,1 МПа, диаметр 100 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0109 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0110 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0111 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0112 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 200 мм, температура +100°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0113 |  | Ремкомплекты стеклопластиковые линейные с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура +65°С |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0114 |  | Тройники переходные стеклопластиковые с резьбой 2-7/8х2-3/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 150х60 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0115 |  | Тройники переходные стеклопластиковые с резьбой 4-1/2х3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметром 100х80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0116 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 250 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0117 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 300 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0118 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметром 50 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0119 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметром 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0120 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметром 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0121 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметром 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0122 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметром 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0123 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметром 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0124 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметром 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0125 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметром 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0126 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0127 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметром 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0128 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0129 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 200 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0130 |  | Тройники равнопроходные стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметром 200 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0131 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD, давление 2,5 МПа, диаметр 250 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0132 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0133 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD, давление 3,4 МПа, диаметр 300 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0134 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0135 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0136 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 2-7/8" 8 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 60 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0137 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD, давление 10,3 МПа, диаметр 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0138 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0139 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD, давление 6,9 МПа, диаметр 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0140 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD, давление 6,9 МПа, диаметр 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0141 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD, давление 10,3 МПа, диаметр 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0142 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0143 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6" 2 RD, давление 3,4 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0144 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0145 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0146 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0147 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD, давление 2,5 МПа, диаметр 200 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0148 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.09-0149 |  | Фланцы стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм |  | шт |  |

- Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса |  | Ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.21.29.24.2.04.02-1187 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 250 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1188 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1189 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1190 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 300 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1191 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1192 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1193 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 2-7/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 60 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1194 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 80 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1195 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1196 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 6,9 МПа, диаметр 80 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1197 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 100 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1198 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1199 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1200 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 6,9 МПа, диаметр 100 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1201 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1202 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1203 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1204 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1205 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 2 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 200 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1206 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1207 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1208 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 3,4 МПа, диаметр 200 мм, температура 100°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1209 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, температура 93°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.04.02-1210 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, температура 65°С |  | м |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0015 | Муфты переходные стеклопластиковые с резьбой 2 RD раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 250х200 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0016 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0017 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 300 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0018 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 2-3/8" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 50 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0019 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 80 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0020 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0021 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0022 | Муфты стеклопластиковые с резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 100 мм |  | шт |  |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0023 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0024 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0025 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 6-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0026 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм |  | шт |  |
| 22.21.29.24.2.06.03-0027 |  | Муфты стеклопластиковые с резьбой 9-5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм |  | шт |  |

- В Книге 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.30.12.63.2.02.02-0027 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 2 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0028 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0029 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 2 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0030 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, каркасом из углеродистой стали, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0031 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, каркасом из углеродистой стали, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0032 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0033 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 4 (два клапана на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0034 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 2 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0035 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 8 (два клапана на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0036 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением и разности давлений, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 7 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0037 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, каркасом из углеродистой стали, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0038 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, каркасом из углеродистой стали, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0040 | Стенд первого яруса обвязки одного первичного преобразователя давлений, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, каркасом из углеродистой стали, количество сильфонных клапанов 8 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0041 | Стенды второго яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0042 | Стенды второго яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с нижним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0046 | Стенды второго яруса обвязки первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0047 | Стенды второго яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0048 | Стенды второго яруса обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 3 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.02-0049 | Стенды второго яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.03-0012 | Стенды первого яруса обвязки одного первичного преобразователя разности давлений с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (два клапана на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.03-0013 | Стенды первого яруса обвязки первичных преобразователей разности давлений, с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, каркасом из углеродистой стали, количество сильфонных клапанов 8 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.03-0014 | Стенд второго яруса обвязки одного первичного преобразователя разности давлений, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 4 (один клапан на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.03-0015 | Стенд второго яруса обвязки одного первичного преобразователя разности давлений с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 4 (два клапана на дренаже каждой линии) | шт |
| 25.30.12.63.2.02.03-0016 | Стенд второго яруса обвязки одного первичного преобразователя разности давлений, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, I категория сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов 6 (два клапана на дренаже каждой линии) | шт |

- Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.21.12.63.1.02.02-0074 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-0,4-95Н, вид топлива газ, мощность 0,4 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0075 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-0,8-95Н, вид топлива газ, мощность 0,8 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0076 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-4,65-95Н, вид топлива газ, мощность 4,65 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0077 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-7,56-95Н, вид топлива газ, мощность 7,56 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0078 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-0,63-90Н, вид топлива газ, мощность 0,63 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0079 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-1,1-90Н, вид топлива газ, мощность 1,1 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0080 | Котлы стальные водогрейные КВ-Г-2,0-90Н, вид топлива газ, мощность 2,0 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0081 | Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-11,63-150Н, вид топлива газ/мазут, мощность 11,63 МВт, тип исполнения туннельный | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0082 | Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-1,16-95Н, вид топлива газ/мазут, мощность 1,16 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0083 | Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-2,32-95Н, вид топлива газ/мазут, мощность 2,32 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0084 | Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-3,48-95Н, вид топлива газ/мазут, мощность 3,48 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0085 | Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-4,65-150Н, вид топлива газ/мазут, мощность 4,65 МВт | компл |
| 25.21.12.63.1.02.02-0086 | Котлы стальные паровые Е-1,0-0,9ГМ, вид топлива газ/мазут, паропроизводительностью 1,0 т/ч | компл |

- Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить частью 77.6 «Оборудование механическое», разделом 77.6.01 «Оборудование управления движением механическое», группами 77.4.05.02 «Вагонные замедлители», 77.6.01.01 «Воздухосборники» и следующими строительными ресурсами

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 26.60.12.77.3.05.01-1011 | Датчик колесных пар, скорость движения колеса 0,01-50 км/ч, напряжение питания 12-35 В | шт |
| 26.60.12.77.3.05.01-1012 | Классификатор веса горочный, напряжение питания 230 В, весовая нагрузка 3-30 т/ось | шт |
| 26.60.12.77.3.05.01-1013 | Устройство фотоэлектрическое инфракрасное свободности участков пути, напряжение питания 12 В | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1060 | Аппаратура дистанционного контроля уровня давления, температуры, напряжения в замедлителе, c одной кассетой | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1062 | Аппаратура дистанционного контроля уровня давления, температуры, напряжения в замедлителе, c двумя кассетами | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1064 | Аппаратура дистанционного контроля уровня давления, температуры, напряжения в замедлителе, c тремя кассетами | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1066 | Аппаратура дистанционного контроля уровня давления, температуры, напряжения в замедлителе, c четырьмя кассетами | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1068 | Аппаратура дистанционного контроля уровня давления, температуры, напряжения в замедлителе, c пятью кассетами | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1070 | Блок очистки стрелочных переводов, напряжение питания 27 В, интерфейс выходных сигналов открытые ключи | шт |
| 27.12.24.77.4.02.01-1072 | Блок защиты стрелки горочный, напряжение питания 18-36 В | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1058 | Арматура пневматической очистки железнодорожных стрелок Р50, Р65, 1/11-1/9, 1-6 на деревянных шпалах, рабочее давление 0,42 МПа | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1060 | Арматура пневматической очистки железнодорожных стрелок Р50, Р65, 1/11-1/9, 1-6 на железобетонных шпалах, рабочее давление 0,42 МПа | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1062 | Арматура пневматической очистки железнодорожных стрелок Р65, 1/11-1/9 на железобетонных шпалах, рабочее давление 0,42 МПа | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1064 | Арматура пневматической очистки железнодорожных стрелок Р65, P75, 1/11-1/9 на деревянных шпалах, рабочее давление 0,42 МПа | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1066 | Клапан электропневматический, рабочее напряжение 160 В, рабочее давление 0,6 МПа, расход воздуха 10 м3/мин | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1068 | Клапан электропневматический, рабочее напряжение 20 В, рабочее давление 0,6 МПа, расход воздуха 10 м3/мин | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1070 | Клапан электропневматический, рабочее напряжение 24 В, рабочее давление 0,6 МПа, расход воздуха 10 м3/мин | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1072 | Устройство заграждающее балочное с дистанционным управлением для сортировочных путей | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0013 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 5, однорельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0014 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 5, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0015 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 6, однорельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0016 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 6, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0017 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0018 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 4, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0019 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 5, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0020 | Замедлитель вагонный клещевидный унифицированный с пневматическим уравновешиванием тормозной системы, высота до УГР 1130 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0011 | Воздухосборник с электронной управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПа, емкость 0,3 м3, напряжение 24 В | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0012 | Воздухосборник с электронной управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,7-0,8 МПа, емкость 0,4 м3, напряжение 24 В | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0013 | Воздухосборник с электронной управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПа, емкость 0,3 м3, напряжение 48 В | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0014 | Воздухосборник с электронной управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,7-0,8 МПа, емкость 0,4 м3, напряжение 48 В | шт |

- В Книге 79. «Оборудование атомных станций для объектов атомного строительства» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.30.22.79.9.01.03-0001 | Теплообменник СПОТ ПГ для АЭС, 3 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости | шт |

- Книгу 79. «Оборудование атомных станций для объектов атомного строительства» дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.30.22.79.9.01.03-0002 | Теплообменник СПОТ ЗО для АЭС, 3 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости | шт |